## Slide 1: 不同术式准分子激光手术 对角膜生物力学及后表面形态的影响
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
周 浩 褚仁远 刘睿

## Slide 2: 一、角膜瓣厚度对高度近视准分子激光手术角膜后表面前移的影响

## Slide 3: 研究背景
以往角膜后表面形态的研究报道多基于OrbscanII的检测
认为角膜后表面LASIK术后前凸和亚临床圆锥的发生率较高
1. Seitz B, Torres F, Langenbucher A, et al. Posterior corneal curvature changes after myopic laser in situ keratomileusis. Ophthalmology 2001; 108:666–672
2. 杜持新,沈晔,黄智敏,等.准分子激光原位角膜磨镶术后角膜后表面改变的特点及其影响因素.中华眼科杂志,2005,41:488-491.
3. Baek TM, Lee KH, Kagaya F, et al. Factors affecting the forward shift of posterior corneal surface after laser in situ keratomileusis. Ophthalmology 2001; 108:317–320

## Slide 4: Orbscan 相关研究
目前的研究发现OrbscanII对准分子激光术后的角膜后表面形态的测量有误差。
1. Chakrabarti HS, Craig JP, Brahma A, et al. Comparison of corneal thickness measurements using ultrasound and Orbscan slit-scanning topography in normal and post-LASIK eyes. J Cataract Refract Surg. 2001; 27:1823–1828
2. Giessler S, Duncker GIW. Orbscan pachymetry after LASIK is not reliable. J Refract Surg 2001; 17:385–387

## Slide 5: Ciolino’s Pentacam 研究
Ciolino对低度近视的LASIK术后角膜后表面的变化与PRK进行对比
结果显示两组术后角膜后表面的变化无显著差异
角膜后表面形态改变LASIK术后不明显
Ciolino J, Belin MW. Changes in the posterior cornea after laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg. 2006 32(9):1426-31.

## Slide 6: 研究目的
角膜扩张多发生于高度近视准分子激光术后
比较高度近视LASIK与LASEK术后角膜后表面的变化
比较薄瓣与常规角膜瓣对角膜后表面形态的影响

## Slide 7: 方 法:
表1. 各组术前一般情况（x±s）
注：D=Diopter, 屈光度；SE= spherical equivalent, 等效球镜。
组别 | 眼数 | 等效球镜度数 (D) | CCT (μm) | 切削深度 (μm) | RBT (μm) | RBT/CCT
上皮瓣组 | 46 | -8.08±1.34 | 533±23 | 111±12 | 362±23 | 0.68±0.02
薄瓣组 | 64 | -7.86±1.39 | 539±24 | 108±10 | 320±25 | 0.59±0.02
常规瓣组 | 41 | -8.15±1.01 | 540±20 | 111±8 | 300±21 | 0.55±0.02
检验值（Χ） |  | 0.740 | 1.944 | 0.719 | 85.685 | 340.045
P值 |  | 0.479 | 0.147 | 0.489 | 1.9×10－25 | 4.59×10－56

## Slide 8: 角膜后表面曲率和高度变化

## Slide 9: 表2. 各组角膜后表面屈光度及高度变化（x±s，范围）
分组 | 屈光度变化 (D) | 高度变化 (µm)
上皮瓣 | -0.12±0.14 (-0.5 to 0.2) | 0.91±1.77 (-2 to 6)
薄瓣 | -0.20±0.22 (-0.7 to 0.3) | 1.31±1.58 (-2 to 5)
常规瓣 | -0.21±0.18 (-0.7 to 0.1) | 1.54±1.45 (-1 to 4)

## Slide 10: 图1 上皮瓣组角膜后表面前移与切削深度无明显相关 （r=0.172, P>0.05）

## Slide 11: 图2 薄瓣组角膜后表面前移与切削深度相关性显著 （r=0.265, P<0.05）

## Slide 12: 图3 常规瓣组角膜后表面前移与切削深度相关性显著 （ r=0.311, P<0.05）

## Slide 13: 讨 论
Ciolino和Belin对103例LASIK和18 PRK手术眼进行角膜后表面变化的对比研究，认为两组无明显差异。
手术眼平均等效球镜度数为-3.76 D，切削深度为62.1 µm，为低度近视的LASIK。
本研究的对象为高度近视患者，平均等效球镜度数为-7.95 D，切削深度约为110 µm，

## Slide 14: 讨 论
Pentacam 对LASIK术后角膜后表面的检测比 Orbscan 更准确.
高度变化比屈光度变化更敏感.
高度近视Epi-LASIK或LASEK矫正手术较LASIK保留了更多的RBT，RBT明显降低会使角膜的抗张能力大为减弱，在眼内压的作用下角膜后表面发生前凸。
PRK、LASEK和Epi-LASIK同属于角膜表层切削，角膜表层切削术后发生继发性角膜扩张病例罕见于公开报道，目前仅见1例
Parmar D, Claoue C. Keratectasia following excimer laser photorefractive keratectomy. Acta Ophthalmol Scand, 2004, 82:102–105

## Slide 15: 讨 论
LASIK术后继发性角膜扩张的诊断时间平均术后13个月，有30％发生在术后6个月以内。
本研究在术后12个月的随访过程中发现三组中这种微小的前凸都是稳定的，未出现一例继发性角膜扩张。
Cairns G, Ormonde SE, Gray T, et al. Assessing the accuracy of Orbscan II post-LASIK: apparent keratectasia is paradoxically associated with anterior chamber depth reduction in successful procedures. Clin Exp Ophthalmol, 2005, 33:147–152.

## Slide 16: 结 论
对于高度近视矫正手术：
在留有足够角膜基质床厚度的情况下，上皮下切削与薄瓣、常规瓣的LASIK，角膜后表面前移量均较微小。
随着瓣厚和切削深度的增加，角膜后表面前移量有逐渐增加的趋势。

## Slide 17
二、高度近视准分子激光术后
CH和CRF的改变

## Slide 18: 以往角膜生物力学特性测定方法
1937年，Friedenwald首次尝试用眼球压力和容积变化之间的相互关系来测量眼球的硬度（弹性），并命名了Friedenwald公式
Edmund等通过测量角膜中央角膜曲率半径，角膜厚度，角膜直径等基本参数后经数学演算得出角膜的弹性值
Purslow等则利用机械工程学的方法来描述眼球壁的硬度
Pallikaris等经角膜缘向前房注入生理盐水通过一特制的压力传感器来监测眼压的变化并计算出眼球的硬度值

## Slide 19: Ocular Response Analyzer(ORA)
CH(Corneal Hysteresis )：角膜滞后量
CRF( Corneal Resistance Factor)：阻力因子量
是一种基于NCT基本原理并通过动态监测气流对角膜双向压平过程中的眼压值来测量角膜生物力学特性的仪器
描述角膜生物力学特性的指标：

## Slide 21: CH与CRF的生物学力学意义
CH=P1-P2；角膜滞后量越大，角膜的粘滞性越大，说明角膜组织衰减外界能量的能力越大。
CRF=P1-0.7*P2；角膜阻力因子量主要由角膜的弹性（硬度）所决定，反应角膜总体抵抗外力的能力。

## Slide 22: 研究目的
观察高度近视准分子激光术后CH与CRF的改变
高度近视准分子激光术后CH与CRF的改变在不同术式间的差异
探讨不同准分子激光术式对角膜生物力学的影响

## Slide 23: 表1. 各组术前一般情况（x±s）
组别 | 眼数 | 年龄 | 等效球镜度数 (D) | CCT (μm) | 切削深度 (μm)
上皮瓣组 | 38 | 23.3±5.2 | -8.38±1.64 | 528±27 | 113±13
薄瓣组 | 36 | 25.1±6.3 | -7.79±1.59 | 536±29 | 105±16
常规瓣组 | 27 | 22.1±4.9 | -7.65±1.91 | 541±27 | 118±12
P值 |  | 0.736 | 0.479 | 0.137 | 0.429

## Slide 24: 表2. 各组术前一般情况（x±s）
组别 | 角膜曲率(D) | IOP(mmHg) | CH | CRF
上皮瓣组 | 43.65±2.39 | 13.34±3.39 | 10.32±3.54 | 10.62±3.35
薄瓣组 | 44.07±2.58 | 11.21±2.98 | 9.52±2.87 | 9.98±2.54
常规瓣组 | 42.98±3.56 | 12.01±4.07 | 10.02±3.98 | 11.08±3.73
P值 | 0.493 | 0.769 | 0.718 | 0.739

## Slide 25: 结果： 表3.术后各组CH和CRF变化
组别 | 术前角膜曲率(D) | 术后角膜曲率（D） | ΔIOP(mmHg) | ΔCH | ΔCRF
上皮瓣组 | 43.65±2.39 | 37.12±1.76 | 3.04±1.39 | 1.32±0.84* | 1.62±1.15*
薄瓣组 | 44.07±2.58 | 37.66±1.38 | 3.21±1.18 | 2.12±1.07 | 2.37±1.17
常规瓣组 | 42.98±3.56 | 36.36±1.86 | 3.76±1.52 | 2.41±1.28 | 2.52±1.16
P值 | 0.493 | 0.588 | 0.269 | 0.035 | 0.020

## Slide 26: 结果
ΔCH：浅层切削组分别与LASIK两组间的差异有统计学意义（P<0.05)，LASIK两组间无统计学差异（P>0.05）。
ΔCRF: 浅层切削组分别与LASIK两组间的差异有统计学意义（P<0.05)，LASIK两组间无统计学差异（P>0.05）。
术后角膜曲率: 三组间无统计学差异（P>0.05)。
ΔIOP: 三组间无统计学差异（P>0.05)。

## Slide 27: 讨论：
1.Mujtaba A等的研究显示，高度近视LASIK术后CH和CRF的变化最大，低度近视的LASEK术后CH和CRF的变化最小。
2. Rex Hamilton等的研究：飞秒激光、机械刀制瓣、PRK对CH与CRF的影响，认为三组间无显著差异。
3. 我们的研究: 高度近视手术中，浅层切削组CH与CRF变化最小。
Mujtaba A. etal. Postoperative changes in intraocular pressure and corneal biomechanical metrics: Laser in situ keratomileusis versus laser-assisted subepithelial keratectomy. Journal of Cataract & Refractive Surgery, Volume 35, 2009, 1774-1788
Rex Hamilton. Differences in the corneal biomechanical effects of surface ablation compared with laser in situ keratomileusis using a microkeratome or femtosecond laser.Journal of Cataract & Refractive Surgery, Volume 34, Issue 12, December 2008, Pages 2049-2056

## Slide 28
三、正常角膜与圆锥角膜
CH与CRF的比较

## Slide 29: 研究目的
比较圆锥角膜和正常角膜的角膜滞后量（CH）和阻力因子量（CRF）值
探讨CH和CRF在圆锥角膜诊断中的临床价值

## Slide 30: 资料和方法
正常角膜：角膜透明，泪膜功能良好，近3个月内无接触镜佩戴史
圆锥角膜：临床确诊，既往无手术史，未采取任何治疗措施

## Slide 31
各组中央角膜厚度、角膜平均屈光度、角膜散光及后表面高度
组别 | 中央角膜厚度（μm） |  | 角膜平均屈光度（D） |  | 角膜散光(D) |  | 后表面高度(μm)
 | 范围 平均值 ±s |  | 范围 平均值 ±s |  | 范围 平均值 ±s |  | 范围 平均值 ±s
圆锥角膜组（n=46） | 340~527 445±45 |  | 44.25~65.69 51.58±5.3 |  | 0.40~19.25 6.06±4.74 |  | 21~92 55±19
高度角膜散光组(n=44) | 484~626 537±32 |  | 39.88~46.13 43.83±1.52 |  | 3.0~7.37 3.99±1.16 |  | ≦15
中低度角膜散光组(n=52) | 479~622 544±31 |  | 41.25~47.75 43.56±1.43 |  | 0~2.75 1.11±0.64 |  | ≦15
结果：

## Slide 32
各组CH值分布

## Slide 33
各组CRF值分布

## Slide 34
组别 | CH(mmHg) | CRF(mmHg)
圆锥角膜组 高度角膜散光组 中低度角膜散光组 | 7.1±1.6 10.1±1.4 10.0±1.3 | 6.3±1.5 10.5±1.6 10.4±1.6
F值 P值 | 69.392 <0.001 | 110.863 <0.001
注：S-N-K法进行组组间两两比较，仅高度角膜散光组和低中度角膜散光组之间差异无统计学意义（P=0.731，0.924），其余各组间差异有统计学意义（P<0.001）
各组CH值与CRF值比较

## Slide 35
Cut-off值 | 敏感性 | 特异性
CH=9mmHg | 91.3% | 81.25%
CRF=7.5mmHg | 86.96% | 97.92%
检测指标 | ROC曲线下面积 | 标准误 | 95%可信区间 | P值
CH CRF | 0.9282 0.9731 | 0.02322 0.01195 | 0.8827 ~ 0.9737 0.9496 ~ 0.9965 | <0.0001 <0.0001
差值 P值 | -.04484 .007563 | 0.01679 |  | 
圆锥角膜CH与CRF的ROC曲线分布

## Slide 36: 结 论
在圆锥角膜患者中，CH和CRF值较正常角膜明显降低。
CH和CRF可用于圆锥角膜的辅助诊断，其中CRF具有较高的特异性。

## Slide 37
谢 谢！