## Slide 1: 准分子激光屈光手术的 安全问题及管理规范
江苏大学附属第四医院
陆鸣冈

## Slide 2: 安全问题
（一）角膜生物力学与屈光手术的安全问题

## Slide 3
角膜扩张：单纯生物力学作用减弱与其他多种因素
临床表现和诊断：
术后不同时期视力逐渐下降
屈光度的增加
最佳矫正视力的下降

## Slide 4
角膜地形图显示局域性前突，SK值50D—60D
病变区域基本薄化少于380微米，有些存在薄翳或瘢翳

## Slide 5
角膜散光4.00—10.00D,不规则形变明显
可见不同程度基质条纹样改变
国外报道发生率约为0.66%

## Slide 6
角膜的生物力学与厚度之关联性：
角膜的厚度变薄，抵抗力↓角膜变形前凸
凸出的弹性极限：1/2角膜厚度（基质床厚度）为危险值
眼压：应维持在较低水平

## Slide 7
旧机器的逾期使用
一次性耗品的重复使用
机器自动计算高度近视的小光区引起像差和视觉质量的下降

## Slide 8: 中国大陆准分子激光屈光手术的规范管理
为中国大陆准分子激光屈光手术临床应用的科学化、标准化和规范化
为保证屈光手术质量和医疗安全
对医疗机构、人员、设备、临床流程的规定

## Slide 9: 一、医疗机构的基本要求
（一）二级甲等以上医院，或者具备相应临床应用能力和条件的医疗机构。
（二）购买大型医疗设备必须报备市、省、卫生部并得到批准。
（三）眼科应配备裂隙灯、眼科专用A/B超、角膜曲率计、角膜地形图仪、电脑验光仪、角膜厚度仪、波前象差仪、眼压计等仪器设备。

## Slide 12
（四）具有检验、放射和心电图等相关辅助科室。
（五）具有眼科专用手术室
布局合乎相关流程，配备相关的抢救设备。

## Slide 14
（六）手术室应符合卫生部颁布的《消毒隔离技术规范》要求

## Slide 16: （七）手术室配备 准分子激光手术系统

## Slide 17: 快速消毒锅 所需的显微手术器械等。

## Slide 18: 二、人员基本要求
准分子激光角膜屈光手术主刀医师需同时满足以下要求：
（一）具有眼科主治医师以上（包括主治医师）专业技术职称。
（二）有3-5年以上眼科临床诊疗工作经历，有相应显微手术操作经验。

## Slide 19
（三）在上级医师指导下独立操作过准分子激光角膜屈光手术。
不具备以上条件的眼科临床执业医师可在有资深医师（满足上述条件）指导下完成某些或全部手术步骤
（四）眼科手术室专职护士 具有3年以上普通手术室护理工作经验。

## Slide 21: 人员的必须要求
必须经过国家考试中心、卫生部职业技能鉴定指导中心、中华医学会的专业考试，获得卫生部颁发的大型医用设备上岗合格证。
每五年重新经过专业培训，考试合格换证

## Slide 24: 三、技术管理基本要求
（一）手术适应症和禁忌症
1、手术适应症：
（1）受术者年龄18岁以上。
（2）屈光度稳定在2年以上（每年＜0.50D）；

## Slide 25
（3）矫正屈光度范围：近视：不超过-15.00D，散光不超过6.00D，远视不超过+6.00D；
（4）角膜厚度＞450um和≥基质床的1/2

## Slide 26
（5）屈光介质无混浊，无其它眼病及眼科手术史；
（6）戴软性角膜接触镜者需脱镜两周以上；
（7）身心健康，无影响伤口愈合的全身病，患者自愿接受治疗。

## Slide 27: 2、手术禁忌证
（1）圆锥角膜；
（2）严重干眼症；
（3） 眼部活动性炎性病变者：如急性结膜炎、睑缘炎 、角膜炎、虹膜炎等；
（4）突眼症；

## Slide 28
（5）全身免疫性、胶原性疾病；
（6）疤痕体质；
（7）玻璃体视网膜疾病，青光眼及高眼压者；
（8）角膜过薄者（中央角膜厚度＜450微米）；
（9）心理障碍者。

## Slide 29: （二）围手术期处置
围手术期的处置包括术前检查、评估，手术治疗和术后处理。
准分子激光角膜屈光手术：在门诊手术。

## Slide 30: 1、术前检查、诊断、评估和准备
（1）病史调查（包括眼和全身病史）。
（2）全身体检，进行与眼科手术有关的一般情况的评估。

## Slide 31
（3）视力和屈光矫正，手术前双眼同时散瞳验光、主客观验光。
（4）外眼检查（眼位、眼球运动、眼睑、睫毛、泪器、眼眶等）。

## Slide 32
（5）眼压。
（6）主视眼检查
（7）眼前节的裂隙灯检查。包括角膜知觉、泪液量及泪膜破裂时间（BUT）检查。

## Slide 33
（8）常规散瞳后行晶状体、玻璃体和眼底（黄斑，周边视网膜，视盘）检查（必要时三面镜检查）。
（9）角膜地形图、角膜厚度、眼部B超的检查。

## Slide 34
（10）根据屈光度和角膜厚度设计手术。
（11）其它可选择进行的检查（包括对比敏感度、眼前段照相、视觉电生理、角膜内皮细胞记数、OCT等）。

## Slide 35
（12） 术前可点用广谱抗生素（如喹诺酮类）滴眼液，预防手术感染。术眼在手术前1天～3天点用
（13）充分交代手术目的、风险及注意事项，签署手术知情同意书。

## Slide 36: 2、操作方法及程序
（1）用角膜板层刀制作一个直径8～10mm、厚90～160微米带蒂的角膜瓣。
（2）在角膜瓣下的实质层采用准分子激光进行消融切削。

## Slide 37
（3）冲洗液用BSS。
（4）角膜瓣复位前彻底冲洗瓣下．以防积血或异物残留，然后角膜瓣复位。

## Slide 38: （5）取下刀片标号条形码黏贴在手术记录备查。

## Slide 39: 3、术后常规处理
（1）用药、复诊和注意事项：第1、3天复诊，以后1月、3月、半年和1年再次复诊（视力、屈光度、曲率、地形图、角膜基质）。
（2）广谱抗生素眼液和糖皮质激素眼液的应用：每日3次，逐渐减量，用药2周～1月。

## Slide 40
（3）防止角膜受到外力冲击，避免揉眼，以防角膜瓣移位。
（4）最常见的并发症主要有阅读困难和干眼症。干眼症一般3-6个月后可自愈。给予人工泪液。对40岁以上患者，术前要与病人沟通。 。

## Slide 41: （三）手术风险和手术质量评估
要求较高者或对视力有很高要求者（如研究生等）要特别慎重。施行手术时应该更加严格掌握手术适应症。

## Slide 42
术前向患者充分解释严重并发症的可能性，（手术应该由俱备丰富经验的医师主刀，可用波前像差引导的准分子激光进行矫正。）对年龄大者或从事近距离工作职业的人要详细告知术后有阅读困难的可能，手术时保留-1．0－-2．0D近视度数。

## Slide 44: 高危因素：
1、准分子激光角膜屈光手术的高危因素：并发症↑
（1）眼窝深陷，小睑裂，翼状胬肉或外伤瘢痕等不易安置负压吸引环者；

## Slide 45
（2）角膜相对薄、近视度数相对较高者；
（3）角膜血管翳容易出血者；
（4）角膜曲率特别高或低（＜39D或＞47D），制作角膜瓣风险相对大；

## Slide 46
（5）视网膜周边变性或有网脱手术史者；
（6）RK或PRK术后再手术者；
（7）角膜基底膜病变者；
（8）复发性角膜上皮剥脱者；

## Slide 47
（9）轻中度干眼症者和眼睛受到撞击容易造成外伤者；
（10）要求较高或对视力有很高要求者（如司机、学者）；
(11) 对侧眼为法定盲眼。

## Slide 48
对以上患者不宜行LASIK者，可考虑行准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术（LASEK、Epi-LASIK）。
（12）焦虑症、抑郁症等精神疾患者。

## Slide 49: 2、成功准分子激光角膜屈光手术的标志有：
（1）视力佳，无眩光及夜驶困难；
（2）角膜瓣复位佳，无其它眼部组织的损伤；

## Slide 50
（3）无严重屈光过矫、欠矫或散光加重；
（4）无出血等手术中并发症；
（5）无感染的发生 。

## Slide 51: （四）手术相关物品的消毒要求
所有器械、敷料等处于灭菌状态。
对于重复使用的器械一人一用一灭菌。

## Slide 52
对于眼部冲洗液应：大输液产品，。手术器械首选高压蒸气消毒；用环氧乙烷气体消毒应待消毒气体蒸发干净使用。浸泡器械用的消毒液对眼组织有毒性作用，避免使用。

## Slide 53: 谢 谢!

## Slide 54: 祝贺台湾第五届白内障及屈光手术学术研讨会暨两岸学术论坛 成功举行！